## Table 1
CARITAS SHQIPTAR
Lutemi të plotësoni çdo kërkesë të këtij formati
Kërkesë për Ofertë
Lutemi të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur dhe të vulosur pranë zyrave të Caritas Shqiptar
Emri subjektit:
|  |  |  | Data e marrjes së kërkesës: |  |  | ......./......./..............
Adresa:
Nr. Cel:
Adresa e-mail:
NIPT:
|  |  |  | Data e dorëzimit të ofertës: |  |  | ......./......./..............
Tipologjia 2+1
Lutemi të plotësoni çmimin për njësi për secilin artikull dhe çmimin total
Nr. | Nr. An. | PERSHKRIMI I PUNIMEVE | NJESIA | Sasia rishikuar | Cmimi rishikuar | SHUMA rishikuar
DEMOLIM OBJEKTI
1 |  | Ngritje kantieri/tabele informuese | leke | 1
2 |  | Demolim dhe transport materialesh | m³ | 150 |  | 0
|  | SHUMA 1 |  |  |  | 0
PUNIME KONSTRUKTIVE DHE ARKITEKTONIKE
I. Punime dheu dhe b/a
1 | 2.37/5a | Transport materiali deri 5 km | m³ | 135 |  | 0
2 | 3.178 | Skarifikim I siperfaqes( nga pjesa e humusit ) | m² | 145.336 |  | 0
|  | Punime germimi pa transport | m³ | 135 |  | 0
3 | 2.36 | Dhe I ngjeshur me tokmak elektrik | m² | 145.336 |  | 0
4 | 2.258/2 | Nenshtrese zhavorri (20cm) | m³ | 27.8529 |  | 0
5 | An | Shtrese betoni e varfer C12/15 ( 20cm ) | m³ | 24.3057 |  | 0
6 | An | Pllake themeli C16/20 ( 30cm ) | m³ | 34.7 |  | 0
7 | An | Kollona beton/arme C20/25 | m³ | 3.5 |  | 0
8 | An | Trare beton/arme C20/25 | m³ | 6.846 |  | 0
9 | 166 | F.V. Hekur betoni Φ 6 ÷ 10 mm | ton | 1.7221 |  | 0
10 | 167 | F.V. Hekur betoni > Φ 10 mm | ton | 2.3357 |  | 0
|  | SHUMA 2 |  |  |  | 0
II. Konstruksioni
1 | An | Konstruksione metalike te perbera | kg
|  | SHUMA 2 |  |  |  | 0
III. Punime Murature
1 | An | Mur tulle me 8 vrima t=20cm, llac M-15 | m3 | 24.98 |  | 0
2 | An | Mur tulle me 8 vrima, t=10cm, llaç M-15 | m3 | 4.43 |  | 0
3 | An | Breza, trare dhe arkitrare b/a C20/25 | m3 | 1.4 |  | 0
|  | SHUMA 3 |  |  |  | 0
IV. Punime H/Izolimi dhe Çatie
1 | 209 | Ulluk vertikal diam. ¢ 100mm | ml | 8.55 |  | 0
2 | An | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat | ml | 62.76 |  | 0
3 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingat | cope | 3 |  | 0
1 |  | F.V Cati me konstruksion druri te staxhionuar te thate | m2 | 141.4 |  | 0
4 | An | Mbulese çatie me tjegull marsejeze | m2 | 165 |  | 0
5 | An | Membrane avullizoluese | m2 | 169 |  | 0
6 | An | Mbulese OSB 11 mm (me fiber e listela) | m2 | 165 |  | 0
7 | An | Izolim catie me lesh guri, 5cm (ʎ=0.037w/m.k, R=1.35 m2.K/W) | m2 | 156 |  | 0
8 | An | Hidroizolim me emulsion dhe bitum i pllakes se betonit | m2 | 152.9043 |  | 0
9 | 196/a | H/izolim 1 guajn ne tualet | m2 | 17.5 |  | 0
|  | SHUMA 4 |  |  |  | 0
V. Punime Tavani e Suvatimi
1 | An | Suva brenda mur tulle, me pompe, llaç perzier M 25 | m2 | 247.44 |  | 0
2 | An. | Tavan me kartonxhes | m2 | 90.65 |  | 0
|  | F.V tavane te varura me kartonxhes jeshil kunder lageshtires | m2 | 21 |  | 0
|  | F.V Kartonxhes Cimentato per mbylljen eplote te Catise | m2 | 29.75 |  | 0
3 | An | Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. | m2 | 159.74 |  | 0
|  | SHUMA 5 |  |  |  | 0
VI. PUNIME SHTRESASH DHE VESHJESH
1 | 2.283 | Shtrese stirobetoni | m3 | 6.58 |  | 0
2 | An | Veshje me pllake, tualet dhe kuzhine | m2 | 31.52 |  | 0
3 | An | Shtrim me pllake qeramike + plintus | m2 | 88.1 |  | 0
4 | An | Shtrim me pllake per jashte, verande, parahyrje | m2 | 12.34 |  | 0
5 | 2.405 | Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje | m2 | 2.41 |  | 0
6 | An | Boje hidromat, Lyerje e mureve dhe tavaneve, interier | m2 | 307.8 |  | 0
7 | An | Boje hidroplastike, Lyerje e mureve, exterier | m2 | 214.97 |  | 0
|  | SHUMA 6 |  |  |  | 0
VII. PUNIME DYER DHE DRITARE
1 | An. | F.V Vetrate d/alumini plastike me dopio xham + dere, h= 250 cm | m2 | 9.5 |  | 0
2 | An. | Dere e jashtme, 95x220 cm, e blinduar | m2 | 2.1 |  | 0
3 | 2.383 | F.V Dere tamburato, 90x220 cm | m2 | 7.9 |  | 0
4 | 2.383 | F.V Dere tamburato,85x220 cm | m2 | 1.9 |  | 0
5 | An. | F.V Dritare tualeti 60x60 cm, dopio xham | m2 | 1.1 |  | 0
6 | An. | F.V Dritare 60x150 cm, dopio xham | m2 | 5.4 |  | 0
7 | An. | F.V Dritare 120x150 cm, dopio xham | m2 | 3.6 |  | 0
|  | SHUMA 7 |  |  |  | 0
PREVENTIV HVAC
VIII. INSTALIMET MEKANIKE ¦ Rrjeti i shperndarjes se tubacioneve te bakrit dhe kondenses
1 | An.1/m | Tub bakri I termoizoluar Ø 6.4 | ml | 45 |  | 0
2 | An.2/m | Tub bakri I termoizoluar Ø 9.5 | ml | 30 |  | 0
3 | An.3/m | Tub bakri I termoizoluar Ø 12.7 | ml | 15 |  | 0
4 | An.4/m | Tub PP Ø 32 | ml | 31 |  | 0
| An.5/m | Tub PP Ø 40 | ml | 4 |  | 0
|  | SHUMA 8 |  |  |  | 0
PREVENTIV HIDRO-TEKNIK
IX. FURNIZIMI ME UJE ¦ Instalimet e ujesjellesit
1 | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm | ml | 40 |  | 0
2 | 2.494/2 | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm | cope | 2 |  | 0
3 | An-1/1 | F.V Minisaracineska te vogla te kromuara Ø20 mm | cope | 9 |  | 0
4 | An 1/2 | F.V Valvul moskthimi Ø 1 " =25 mm | cope | 1 |  | 0
5 | An-1/3 | Grup Furnizimi me uje(saracineske 2+filter mekanike 2"+reduktues presioni 2"+kundravalvul 2") | komplet | 1 |  | 0
|  | SHUMA 9 |  |  |  | 0
X. Kanalizimi i ujerave te zeza ¦ Instalimet e kanalizimit brenda nyjeve
1 | An-1/4 | F.v Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø50 | ml | 35 |  | 0
2 | An | F.v Tubacion dhe rakorderi polipropileni me gomina DN-Ø110 | ml | 65 |  | 0
3 | 513 | F.v Pilete dyshemeje Ø 50= mm | cope | 1 |  | 0
4 | An - 18 | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm | ml | 2 |  | 0
|  | SHUMA 10 |  |  |  | 0
XI. APARATE SANITARE
1 | 495 | F.V Lavaman porcelani cilesi e II +grup | cope | 1 |  | 0
2 | 502 | F.V WC allafrenga cilesi II + kasete plastike | cope | 1 |  | 0
3 |  | F.V bide porcelani cilesi II + grup | cope | 1 |  | 0
4 |  | F.V bolier elektrik V=80 l | cope | 1 |  | 0
5 |  | F.V grup dushi | cope | 1 |  | 0
6 | 499/1 | F.V lavapjate importi me llamarine xingat me 1 govate+grup cil.II | cope | 1 |  | 0
|  | SHUMA 11 |  |  |  | 0
PREVENTIV ELEKTRIK
XII. Rrjeti elektrik i furnizimit me energji elektrike nga kabina e transformacionit
1 | An | F.V Kabell Koaksia Cu 2x6mm2 | ml | 58 |  | 0
2 | An | F.V Morseta | cope | 3 |  | 0
3 | An | F.V Ganxha Tirantimi | cope | 2 |  | 0
4 | An | F.V Mates energji + Box | cope | 1 |  | 0
5 | An | F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 32 mm, tip i rende | ml | 25 |  | 0
|  | SHUMA 12 |  |  |  | 0
XIII. Kuadrot elektrik te apartamenteve 1+1
1 | An | F.V Kuadro plastik , komp.me kit zbara 25A, & aksesor 24 module , brenda murit me dim 600/300/103 mm | cope | 1 |  | 0
2 | An | F.V Automat Diferenciali C40 sing. 1P+N 25A 30mA Tipo A SI | cope | 1 |  | 0
3 | An | F.V Llampe sinjalizimi, A9E18320 iIL rossa 110¸230Vca | cope | 1 |  | 0
4 | An | F.V Automat C40a, 1P, 6kA, C 20A | cope | 3 |  | 0
5 | An | F.V Automat C40a, 1P, 6kA, C 16A | cope | 10 |  | 0
6 | An | F.V Automat C40a, 1P, 6kA, C 10A | cope | 4 |  | 0
|  | SHUMA 13 |  |  |  | 0
XIV. Impianti elektrik, ndricim dhe priza
1 | An | F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 20 mm, tip i rende | ml | 380 |  | 0
2 | An | F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 25 mm, tip i rende | ml | 320 |  | 0
3 | An | F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 32mm, tip i rende | ml | 0 | 59 | 0
4 | An | F.V Percjelles T.U, izolim PVC Tip NO7V-K, S =1 * 1.5 mm² | ml | 940 |  | 0
5 | An | F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 2.5 mm² | ml | 980 |  | 0
6 | An | F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 4 mm² | ml | 240 |  | 0
7 | An | F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 6 mm² | ml | 0 | 72.6 | 0
7 | An | F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 10 mm² | ml | 12 |  | 0
8 | An | F.V Kabell televizive koaksial | ml | 80 |  | 0
9 | An | F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant | ml | 110 |  | 0
10 | An | F.V Kuti PVC per montim prize 3 modular , brenda murit | cope | 42 |  | 0
11 | An | F.V Kuti PVC per montim prize 4 modular , brenda murit | cope | 4 |  | 0
12 | An | F.V Kuti shperndarese PVC, PT 5, montim brenda murit | cope | 5 |  | 0
13 | An | F.V Kuti shperndarese PVC, PT 7, montim brenda murit | cope | 2 |  | 0
14 | An | F.V Kuti shperndarese PVC, PT 9, montim brenda murit | cope | 2 |  | 0
15 | An | F.V Suport 3 modular | cope | 42 |  | 0
16 | An | F.V Suport 4 modular | cope | 4 |  | 0
17 | An | F.V Kapak/Pllake 3 modular | cope | 42 |  | 0
18 | An | F.V Kapak/Pllake 4 modular | cope | 4 |  | 0
19 | An | F.V Priza ne tokezim Tip " Shuko ", In = 16 A | cope | 33 |  | 0
20 | An | F.V Priza bivalente Universale , In = 10 ÷ 16 A | cope | 2 |  | 0
21 | An | F.V Çeles ndriçimi1 polar , In = 16 A | cope | 9 |  | 0
22 | An | F.V Çeles ndriçimi deviat | cope | 10 |  | 0
23 | An | F.V Çeles ndriçimi Inverter | cope | 1 |  | 0
24 | An | F.V Derivator DE 3 | cope |  | 620 | 0
25 | An | F.V Prize televizive RJ-14, tokesore | cope | 3 |  | 0
26 | An | F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP | cope | 3 |  | 0
27 | An | F.V Zile 1 modular | cope | 1 |  | 0
28 | An | F.V Buton Zile 1 modular | cope | 1 |  | 0
29 | An | F.V Tapa false | cope | 57 |  | 0
30 | An | F.V Koka Rrjet , koka kabelli koaksia | cope | 6 |  | 0
31 | An | F.V Morseta kapuc 4-16mm | cope | 60 |  | 0
32 | An | F.V terminal, puntolina 1.5-6mm | cope | 200 |  | 0
|  | SHUMA 14 |  |  |  | 0
XV. Tokezimi i punes
1 | An | F.V Elektroda tokezimi te zinguara, Kryq 35*35*35,L=1.5m,aksesor | cope | 3 |  | 0
2 | An | F.V Hekur xingato diam,10-12mm | ml | 8 |  | 0
3 | An | F.V Percjelles bakri tokezimi, Cu=1x 10 mm² | ml | 20 |  | 0
4 | An | F.V Kapikorda bakri, Cu, S=10 mm² | cope | 2 |  | 0
|  | SHUMA 15 |  |  |  | 0
SHUMA (1 - 15) | [5 empty] | 0
|  | Fond rezerve 3% |  |  |  | 0
|  | Shuma |  |  |  | 0
|  | TVSH 20% |  |  |  | 0
|  | SHUMA |  |  |  | 0
Paisje dhe makineri me TVSH
XVI. SINJALISTIKA E MNZ
1 | Z/3 | Fikse 6 kg ABCE | cope | 1 |  | 0
|  | TOTALI | Leke |  |  | 0
A përfshihet vlera e TVSH në çmimet e mësipërme?
Vlefshmëria e ofertës
Mënyra e pagesës (Transfertë)
Ju lutemi të specifikoni bankën dhe numrin IBAN (E preferueshme në Intesa SanPaolo Bank, ku Caritas Shqiptar operon.
Emër, Mbiemër, Firmë
Caritas Shqiptar
Rr. "Don Bosko" nr. 4
PO Box 1025, Tirana
Tel/Cel: +355 4223 0088 / +355 69 704 1320
E-mail: | caritasalbania@caritasalbania.org
Note on E44: User: Jane zbritur brezat dhe arkitraret b/a
Note on E45: User: Jane zbritur brezat dhe arkitraret b/a
Note on C64: User: Per perimetrin e jashtem te catise